Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обществена поръчка по чл. 16, ал. 8 от ЗОП с предмет:

…………………………………………………………………………….

От: …………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

- В случаите на аварийна ситуация, се задължаваме да осигурим аварийно обслужване в съответствие с чл. 9, ал. 4 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори в срок до 1 (един) час от получаване на сигнал за настъпване на аварийна ситуация.

- Задължаваме се да отстраним всяка възникнала повреда, включително и подмяна на части и/или консумативи, в срок до ……	(…………….	с думи) календарни дни (не повече от 10 календарни дни) от получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката на резервни части от чужбина.

- В случай, че се налага доставка на резервни части от чужбина, се задължаваме да доставим необходимите резервни части и/или консумативи и да подменим същите в срок до ….. (……………. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 30 календарни дни) от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Задължаваме се да извършваме функционалните проверки и техническото обслужване на асансьорите и съоръженията в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 30 дни.

дата: ... ... … г.                                                   ПОДПИС и ПЕЧАТ: ...................................

............................................................................

(име и фамилия)

...........................................................................

(длъжност на представляващия участника)