„Техническа спецификация на оборудване за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка “

1. Цифрово записващо устройство				3 бр.

- Видео входове/изходи: 16

- Алармени входове: 16

- Едновременно гледане: в реално време, запис, локално и дистанционно

- Запис/преглед в реално време PAL/NTSC	: (минимално 400/480 кад./сек./4CIF)

- Възможност за непрекъснат запис

- Възможност за управление на куполни камери

- Възможност за избор запис кадри/сек. за всяка отделна камера

- Видео резолюция (CIF): 1,2,4

- Предалармен запис: (до 5 мин.)

- Алармено индексиране: (до 15 мин.)

- Минимален капацитет за запис: 2 ТВ

- Възможност за разширение на капацитета с външни устройства

- Възможност за бързо търсене на запис по определен признак

- Инструменти за видео анализ (размер, скорост, посока на движение)

- Възможност за дистанционно наблюдение с помощта на софтуерен продукт

„Network Client” 4.0 („Sensormatic Electronics”, USA)