**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обособена позиция № 1:**

**„Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“№ 1, гр. София“**

До: Българската народна банка, гр. София 1000, пл. ,,Княз Александър I“ № 1

От: …………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

С адрес: гр. ……............ , ул. ……................ , тел.: ................... , факс: ............................. , е-mail: …................. ;

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка – „открита процедура“ по чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет: **„Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София по обособени позиции“ по обособена позиция № 1 - „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“№ 1, гр. София“,** съдържащо:

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

1. Декларирам, че представляваният от мен участник ще изпълни поръчката, съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от възложителя в документацията за участие.
2. Декларирам, че ще доставим нова, неупотребявана и нерециклирана климатична техника, в оригинална опаковка на производителя, с посочено наименование или адрес на управление на производителя, обозначено върху самата техника или върху опаковката или върху придружаващата го документация.
3. Декларирам, че климатичната техника отговаря на европейските предписания за безопасност на уредите – отделните климатични тела да са обозначени със CE маркировка /или еквивалент/ (*вярното се подчертава*), поставена върху самото тяло, върху опаковката или придружаващата го документация. (*при посочване на еквивалент участникът следва да представи доказателства за еквивалентност на маркировката в съответствие с чл. 50 от ЗОП*).
4. Декларирам, че при доставката климатичната техника ще бъде придружена със съответните технически документи, преведени на български език, както и декларация за произход, декларация за съответствие изготвена съгласно изискванията на БДС EN.ISO/IEC 17050-1:2010 /или еквивалент/ и 17050-2:2006 /или еквивалент/ и гаранционна карта за всяка отделна климатична техника.
5. В случай че бъдем избрани за изпълнител, се задължаваме:

5.1. да извършим демонтаж на съществуваща (стара) климатична техника, подлежаща на смяна съгласно писмена заявка на Възложителя, като ги транспортираме за наша сметка, в съответствие с клаузите на проекта на договор;

5.2. да извършим доставка на климатична техника в съответствие с изискванията на Техническата спецификация– Приложение № 1;

5.3. да монтираме доставената климатична техника, да я свържем към електрическата мрежа и да проведем тестове и въвеждане в експлоатация съгласно изискванията на възложителя посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1), изискванията на производителя на климатичната техника, приложимите нормативни изисквания за безопасност и пожарна безопасност и в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и приложимите подзаконови нормативни актове, и проекта на договор;

6. Предлагаме срок за гаранционна поддръжка на монтираната климатична техника – …………(………..) месеца (*не по-малко от 36 месеца*), считано от датата на подписване на протокол за проведена 72-часова проба и двустранен приемателно-предавателен протокол за съответната климатична техника съгласно проекта на договор. За времето на гаранционния срок се задължаваме да поемем всички разходи за поддръжка и профилактично техническо обслужване на климатичната техника, според изискванията на производителя, включително извършване на периодична профилактика, ….. (…….) (*не по-малко от 2 пъти*) пъти годишно. Предлагаме време за реакция и отстраняване на повреди ….. (……) (*не повече от 24 часа*) часа след уведомяване по телефон или електронна поща от упълномощеното лице на Възложителя. В случай на необходимост от ремонт на климатично тяло, същият се осъществява до 48 (четиридесет и осем) часа от констатацията, а ако този срок не е достатъчен, представители на Възложителя и участника, избран за Изпълнител подписват двустранен протокол за определения по-дълъг срок

*Забележка: При условие, че посочените от участника срокове не отговарят на поставените минимални или максимални изисквания в техническата спецификация на възложителя, същия се отстранява от участие в процедурата.*

7. Предлаганата от нас климатична техника отговаря на минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Климатична техника** | **Количество и мярка** | **Марка, модел** | **Произво-дителност** | **Мощност Q** | | **Сезонен коефициент на трансформация**  **SСОР** | **Сезонен коефициент за енергийна ефективност**  **SEER** | **Вид хладилен агент** | **Срок за доставка**  **(раб.**  **дни)** | **Срок за монтаж**  **(раб.**  **дни)** |
| **L (м3/h)** | **При отопление**  **(кW)**  **(номинална)** | **При охлаждане**  **(kW)**  **(номинална)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** |
| 1.Външно тяло за VRF система (или еквивалент) | 3 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Външно тяло за VRF система (или еквивалент) | 2 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) канален тип | 2 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) канален тип | 2 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) стенен монтаж | 19 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) стенен монтаж | 3 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) стенен монтаж | 2 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж | 2 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж | 3 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сплит система с вътрешно тяло за подов монтаж | 2 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Забележка: *при посочване на еквивалент на VRF система участникът следва да представи доказателства за еквивалентността в съответствие с чл. 50 от ЗОП*

8. При монтажа на климатичната техника ще доставим и използваме материали за монтаж на климатичната техника, съответстващи на поставените минимални изисквания за качество и обем в техническата спецификация – Приложение № 1.

9. Задължаваме се да уведомим незабавно възложителя при възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на поръчката.

10. Задължаваме се за своя сметка да осигурим изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни дейности.

11. В настоящата обществена поръчка участваме като производител на климатичната техника/официален представител на производителя *(вярното се подчертава).*

11.1. Представяме документ (писмо, договор, споразумение или еквивалентен документ) с актуална дата, издаден от ……………………… на климатичната техника, от който е видно, че сме упълномощени да предлагаме климатична техника на клиенти, да извършваме монтаж и сервизна дейност на територията на Р България.

ВАЖНО: В случай, че участникът не е производител на климатичната техника, то в офертата си представя актуален документ (писмо, договор, споразумение или друг еквивалентен документ), който да доказва, че същия е оторизиран от страна на производителя и/или официалния представител на производителя\* на климатичната техника да предлага климатична техника на клиенти, да извършва монтаж и сервизна дейност на територията на Р България

\*В случай на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя на климатичната техника.

1. **ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП**

В съответствие с изискванията на възложителя декларирам, че съм запознат с условията и приемам клаузите на Проекта на договор, приложен в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

1. **ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП**

В съответствие с изискванията на Възложителя, декларирам че при нашето участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет,направените от нас предложения и поети задължения са валидни за **срок от 3 (три) месеца**, считано от датата, посочена в обявлението като краен срок за получаването им.

Като неразделна част от настоящето предложение прилагаме всички изискани от възложителя документи, подписани и подпечатани.

***Забележка:*** *Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в процедурата е обединение техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.*

*Ако Техническото предложение на участника не съответства напълно на изискванията, посочени в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) или липсва предложение, участникът се отстранява от участие в процедурата.*

дата: .... .... 2019 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: ...................................

.........................................................................

(име и фамилия)

.........................................................................

(длъжност на представляващия участника)