**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2б**

**ДО**

**БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА**

**СОФИЯ 1000**

**ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по обособена позиция № 2 „Съоръжения антитерор“**

**от**

**Наименование на участника:** ………………………………………………………………

**БУЛСТАТ/ЕИК/:**………………...…………………………..

**Седалище и адрес на управление** …………………………………………………….…

**представлявано от** ………………………………………………………….………,

**в качеството му на** ………………………………………………………….……

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията в обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на средства за физическа защита на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив по обособени позиции”**, предоставяме следното техническо предложение по обособена позиция № 2 с предмет: **„Съоръжения антитерор“** (наричана по-нататък за краткост „обособена позиция № 2“):

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

В качеството си на представляващ участника, декларирам, че сме запознати с условията на поръчката и с подаването на настоящото предложение удостоверявам безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата обществена поръчка по обособена позиция № 2, а именно:

1. **Предмет на обособена позиция № 2** 
   1. Декларирам, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, представляваният от мен участник се задължава да извърши:
      1. доставка на средства за физическа защита – съоръжения антитерор на Касов център на БНБ, гр. Пловдив (наричани за краткост алтернативно „средства за физическа защита“, „съоръженията“ или „оборудване“), определени по видове, количества, технически характеристики и местоположение в Техническата спецификация по обособена позиция № 2 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съоръжения антитерор“ („Техническа спецификация“) – Приложение № 1б и съгласно настоящето Техническо предложение по обособена позиция № 2 („Техническо предложение“);
      2. монтаж на посочените в т. 1.1.1. средства за физическа защита, който включва монтаж, пуск, настройки, единични изпитания и 72 часови проби за въвеждане в експлоатация на съоръженията (наричани за краткост „монтаж“) по схеми на възложителя и изграждане на фундамент за съоръженията (*за които това е необходимо*) за своя сметка;
      3. Обучение на персонал на възложителя за работа с доставените по т. 1.1.1. средства за физическа защита.
      4. гаранционна поддръжка на доставеното оборудване съгласно условията на Техническата спецификация – Приложение № 1б, клаузите на проекта на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2 и условията на производителя на средствата за физическа защита;
   2. В случай че бъдем избрани за изпълнител се задължаваме да извършим дейностите по т. 1.1. в съответствие с Техническата спецификация – Приложение № 1б, и условията на проекта на договор по обособена позиция № 2.
2. **Технически параметри на предлаганите средства за физическа защита** 
   1. Декларираме, че предлаганите от нас средства за физическа защита покриват изискванията на техническата спецификация, както следва:

| **№** | **Описание на изделието** | **Брой** | **Съответствие с Техническата спецификация** | **Документ, приложен към настоящето техническо предложение съгласно т. 7, доказващ съответствието, когато е приложимо** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  | *Колона 4 "Съответствие" се попълва със: „Съответства”; „Надвишава”*  *или „По-ниски от изискваните”* | *Колона 5 се попълва като се посочва заглавието на документ или страница/и от документ и заглавието на документа, който доказва декларираното в колона 4, когато е приложимо* |
| 1 | Защитно съоръжение тип „Барикада“ за контролиране и спиране на достъпа на транспортни превозни средства | 2 |  |  |
| 2 | Защитно съоръжение тип „Два цилиндъра“ за контролиране и спиране на достъпа на транспортни превозни средства | 1 |  |  |
| 3 | Защитно съоръжение тип „Три цилиндъра“ за контролиране и спиране на достъпа на транспортни превозни средства | 2 |  |  |
| 4 | Защитно съоръжение тип „Тигрови зъби“ за контролиране и спиране на достъпа на транспортни превозни средства | 1 |  |  |
| 5 | Защитно съоръжение тип „Бариера“ за контролиране и спиране на достъпа на транспортни превозни средства | 4 |  |  |
| 6 | Защитно съоръжение тип „Проверка шаси“ за контролиране достъпа на транспортни превозни средства | 2 |  |  |

* 1. Декларираме, че предлаганите от нас средства за физическа защита (за които е приложимо) отговарят на посочените в Техническата спецификация стандарти (или еквивалент). **Прилагаме документи, удостоверяващи** **съответствието на предлаганото от нас оборудване със стандартите (или еквивалент), описани в Техническата спецификация за съответните изделия.**

***Забележка:***

*Ще бъдат приемани сертификат/и от други еквивалентни органи, в случай, че участникът разполага с такъв/такива. Ще бъдат приемани други подходящи доказателства за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на поръчката, когато участникът по независещи от него причини няма възможност да осигури сертификатът/ите или няма възможност да ги получи в съответните срокове и при условие че участникът докаже, че доставките отговарят на изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.*

1. **Срок за изпълнение по обособена позиция № 2**
   1. Задължаваме се да извършим доставка на средствата за физическа защита в срок до ….. (….) работни дни (*до 70 работни дни съгласно изискванията на обществената поръчка*), считано от датата, посочена в писменото уведомление по чл. 2, ал. 2 от проекта на договор по обособена позиция № 2;
   2. В срока по т.3.1. се задължаваме да уведомим възложителя за готовността си за монтаж на средствата за физическа защита.
   3. Задължаваме се да извършим монтаж на оборудването, включително изграждане на фундамент за съоръженията, за които това е необходимо, в срок до ….. (……..) работни дни (*до 20 работни дни съгласно изискванията на обществената поръчка*) от датата, посочена в писменото уведомление по чл. 2, ал. 2 от проекта на договор по обособена позиция № 2;
   4. Задължаваме се да извършим изграждане на фундамент за съоръженията, за които е необходимо, монтаж и въвеждане в експлоатация на средствата за физическа защита, предмет на настоящия Договор, съгласно графика за строителството на обект „Касов център“, гр. Пловдив.
   5. Задължаваме се да проведем обучение на служителите на възложителя, които ще работят със средствата за физическа защита, в срок до 3 (три) дни от монтажа.
2. **Гаранционен срок и гаранционна поддръжка на оборудването по обособена позиция № 2**
   1. Задължаваме се да осигуряваме гаранционна поддръжка на оборудването за срок от ........ (...........) месеца, считано от датата на двустранния приемо-предавателен протокол по чл. 27, ал. 1 от проекта на договор по обособена позиция № 2 (съответно чл. 27, ал. 6, когато е приложимо) („Приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на оборудването“).
   2. В срока по т. 4.1. се задължаваме да извършваме следните дейности:

* профилактика на доставеното оборудване съгласно предписанията на производителя;
* консултации по използване на доставеното оборудване;
* диагностика при повреда и/или неизправност на доставеното оборудване;
* отстраняване за наша сметка на всякакви несъответствия или отклонения на съответните средства за физическа защита от показателите, определени от производителя на оборудването, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката, дефекти в монтажа или механична повреда, непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.
  1. Задължаваме се да се явим за отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди в рамките на работния ден, ако сигналът е подаден преди 12:00 часа, а ако е подаден след 12:00 часа, да се явим на следващия ден през работното време от 8:30 до 17:00 часа.
  2. Задължаваме се да доставяме и използваме само оригинални резервни части при гаранционното обслужване, които се придружават със сертификат за произход и качество.

1. **Място на изпълнение**

Мястото на изпълнение на обособена позиция № 2 е обект „Касови център на БНБ“, гр. Пловдив, находящ се в град Пловдив, бул. „Ягодовско шосе“ № 2.

1. **Други изисквания към изпълнението на обществената поръчка**
   1. Запознати сме, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се счита, че се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на офертата и с проекта на договор по обособена позиция № 2, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
   2. На основание чл. 102, ал. 3 от ЗОП при изготвяне на настоящето техническо предложение ще пазя в тайна и няма да разкривам или разпространявам класифицирана информация на Българската народна банка (БНБ), маркирана с гриф за сигурност „за служебно ползване“.
2. Към настоящото предложение представяме:
   1. Документи, съдържащи информация относно производителя и техническите параметри на предлаганите средства за физическа защита (в т.ч. каталози и/или проспекти и/или брошури и/или други печатни материали), от които да е видно, че оборудването съответства на всяка точка от Техническата спецификация – Приложение № 1б към документацията;
   2. Документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото от нас оборудване (за което е приложимо) със съответните стандарти (или еквивалент);
   3. Гаранционни условия на производителя, свързани с гаранционната поддръжка на оборудването.

*Забележка:**Оповестяването на документите по т. 7.1, т. 7.2.. и т. 7.3. ще се извършва при спазване на изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ*

**Приложения:**

**1.** ………………………………………..;

**2.** …………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| Дата на подписване: | ………./ ………….. / ……….….. |
| Подпис и печат: | ...................................................... |
| Име и фамилия | ...................................................... |
| Длъжност | ...................................................... |
| Наименование на участника | ...................................................... |