**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**ДО**

**БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА**

**СОФИЯ 1000**

**ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по обществена поръчка с предмет:**

**„Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьори и съоръжения в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” №1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” №10 и ул. „Московска” №7“**

**от**

**Наименование на участника:** ………………………………………………………………

**БУЛСТАТ/ЕИК/:**………………...…………………………..

**Седалище и адрес на управление** …………………………………………………….…

**представлявано от** ………………………………………………………….………,

**в качеството му на** ………………………………………………………….……

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията в обществена поръчка с предмет:: **„Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьори и съоръжения в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” №1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” №10 и ул. „Московска” №7“**, предоставяме следното техническото предложение:

1. В качеството си на представляващ участника, декларирам, че сме запознати с условията на поръчката и с подаването на настоящото предложение удостоверявам безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата обществена поръчка.
2. Декларирам, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, представляваният от мен участник се задължава да извършва следгаранционно абонаментно поддържане на асансьори и съоръжения, което включва следните дейности:
   1. **Сервизно поддържане**

Сервизното поддържане ще включва извършването на всички дейности, нормативно определени в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и другите нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка. Тези дейности ще осигуряват безопасно и надеждно ползване на асансьорните уредби и съоръжения според предназначението им, както и на техните съставни части през целия им жизнен цикъл.

Ще извършваме функционални проверки за изправността и действието на асансьорите/съоръженията и предпазните им устройства съгласно Приложение по чл. 9, ал. 1, т. 2 от НБЕТНА.

Функционалните проверки ще се извършват по реда и в сроковете, описани в НБЕТНА.

* 1. **Ремонт**

Ремонтът ще включва отстраняването на възникнали повреди, констатирани при сервизно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения или по сигнал на възложителя или негови представители. Ремонтните дейности ще се извършват съгласно Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и другите нормативни актове, свързани с предмета на поръчката.

Ще извършваме доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, които е необходимо да бъдат вложени въз основа ремонтните дейности по т. 2.2., след предварително писмено одобрение на представители на възложителя .

1. Потвърждаваме, че в рамките на следгаранционното абонаментно поддържане по т. 2 ще извършваме минимално необходимите дейности, включени в обхвата на поръчката съгласно Приложение № 1.1. „Списък на минимално необходимите дейности (видове работа) за следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорните уредби/съоръжения в обектите на Възложителя“.
2. Следгаранционното абонаментно поддържане по т. 2 ще се извършва на следните асансьорни уредби и съоръженията, находящи се в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВИД НА АСАНСЬОРНАТА УРЕДБА** | **БРОЙ СПИРКИ** | **БРОЙ УРЕДБИ** |
| **І. Централна административна сграда – гр. София, пл. „Княз Александър І”№1** | | |
| 1. Асансьор „Шиндлер“ | 6 спирки | 4 бр. |
| 2. Асансьор „Шиндлер“ | 7 спирки | 2 бр. |
| 3. Асансьор „Шиндлер“ | 4 спирки | 1 бр. |
| 4. .Асансьор „Шиндлер“ | 2 спирки | 1 бр. |
| **ІІ. Касов център на БНБ – гр. София,ул. „Михаил Тенев” №10** | | |
| 1. Асансьор електрически „ИЗАМЕТ“ | 3 спирки | 1 бр. |
| 2. Асансьор електрически „ИЗАМЕТ“ | 4 спирки | 1 бр. |
| 3. Асансьор товарен хидравличен „ИЗАМЕТ“ | 2 спирки | 1 бр. |
| 4. Асансьор товарен хидравличен „ИЗАМЕТ“ | 2 спирки | 1 бр. |
| 5. Хидравлични ножични платформи |  | 4 бр. |
| **ІІІ Административна сграда - гр. София на ул. „Московска” №7** | | |
| 1.Асансьор „Шиндлер“ | 5 спирки | 1 бр. |
| 2. Товарна електрическа платформа | 2 спирки | 1 бр. |

1. Ще гарантираме качеството на извършените от нас услуги по следгаранционно абонаментно поддържане по т. 2 на асансьори и съоръжения за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на съответния приемо-предавателен протокол за извършена дейност.

Гаранционният срок по отношение на вложените от нас резервни части ще бъде не по-малък от гаранцията на производителя.

1. Запознати сме, че съгласно чл. 96а, ал. 3 във връзка с чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се счита, че се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в Обявата за събиране на оферти срок за валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

**Приложения:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата на подписване: | ………./ ………….. / ……….….. |
| Подпис и печат: | ...................................................... |
| Име и фамилия | ...................................................... |
| Длъжност | ...................................................... |
| Наименование на участника | ...................................................... |