ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по обособена позиция № 1 с предмет:

„Асансьори и съоръжения в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7“

2020 г.

I.	Обща информация	3

1.	Предмет на възлагане	3

2.	Опис на асансьорните уредби, предмет на следгаранционно абонаментно поддържане по раздел I, т. 1:	4

II.	Изисквания към изпълнение на поръчката	4

1.	Нормативна рамка	4

2.	Изисквания към сервизното поддържане по раздел I, т.1.1.	5

3.	Изисквания към ремонтните дейности по раздел I, т.1.2.	5

4.	Други изисквания към следгаранционното абонаментно поддържане по раздел I, т. 1	6

III.	Срокове за изпълнение на обособена позиция № 1	6

IV.	Приемане и предаване на изпълнението на обществената поръчка	6

V.	Гаранционен срок	6

VI.	Място на изпълнение на обособена позиция № 1	7

# Обща информация

## Предмет на възлагане

Обособена позиция № 1 с предмет „Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьори и съоръжения в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7“ е включена в обхвата на процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“ с предмет: „Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорите и съоръженията в сградите – собственост на БНБ в град София и страната, по обособени позиции“.

Предмет на следгаранционно абонаментно поддържане са следните дейности:

  - Сервизно поддържане

Сервизното поддържане включва извършването на всички дейности, нормативно определени в Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и другите нормативни актове, свързани с предмета на обособена позиция № 1. Тези дейности осигуряват безопасно и надеждно ползване на асансьорните уредби и съоръжения според предназначението им, както и на техните съставни части през целия им жизнен цикъл.

Избраният за изпълнител следва да извършва функционални проверки за изправността и действието на асансьора/съоръженията и предпазните му устройства съгласно Приложение по чл. 9, ал. 1, т. 2 от НБЕТНА.

Функционалните проверки се извършват по реда и в сроковете, описани в НБЕТНА.

  - Ремонт

Ремонтът включва отстраняването на възникнали повреди, констатирани при сервизно поддържане на асансьорите и съоръженията или по сигнал на възложителя или негови представители. Ремонтните дейности се извършват съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и другите нормативни актове, свързани с предмета на поръчката.

Вложените въз основа на ремонта резервни части, възли, детайли, материали и консумативи са за сметка на възложителя.

Доставката на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, които е необходимо да бъдат вложени въз основа ремонтните дейности по т. 1.2. се извършва след предварително писмено одобрение от представители на възложителя.

  - Минимално необходимите дейности, включени в обхвата на обособена позиция № 1, както и тяхната продължителност се съдържат в Приложение № 1.1. „Списък на минимално необходимите дейности (видове работа) за следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорните уредби/съоръжения в обектите на Възложителя“.

## Опис на асансьорните уредби, предмет на следгаранционно абонаментно поддържане по раздел I, т. 1:

Опис на асансьорните уредби в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7“:

| ВИД НА АСАНСЬОРНАТА УРЕДБА | БРОЙ СПИРКИ | БРОЙ УРЕДБИ |
| --- | --- | --- |
| І. Централна административна сграда – гр. София, пл. „Княз Александър І”№1 |  |  |
| 1. Асансьор „Шиндлер“ | 6 спирки | 4 бр. |
| 2. Асансьор „Шиндлер“ | 7 спирки | 2 бр. |
| 3. Асансьор „Шиндлер“ | 4 спирки | 1 бр. |
| 4. .Асансьор „Шиндлер“ | 2 спирки | 1 бр. |
| ІІ. Касов център на БНБ – гр. София,ул. „Михаил Тенев” №10 |  |  |
| 1. Асансьор електрически „ИЗАМЕТ“ | 3 спирки | 1 бр. |
| 2. Асансьор електрически „ИЗАМЕТ“ | 4 спирки | 1 бр. |
| 3. Асансьор товарен хидравличен „ИЗАМЕТ“ | 2 спирки | 1 бр. |
| 4. Асансьор товарен хидравличен „ИЗАМЕТ“ | 2 спирки | 1 бр. |
| 5. Хидравлични ножични платформи |  | 4 бр. |
| ІІІ Административна сграда - гр. София на ул. „Московска” №7 |  |  |
| 1.Асансьор „Шиндлер“ | 5 спирки | 1 бр. |
| 2. Товарна електрическа платформа | 2 спирки | 1 бр. |

# Изисквания към изпълнение на поръчката

## Нормативна рамка

Всички дейности по раздел I, т. 1 се извършват съобразно нормативните разпоредби в Република България, уреждащи предмета на поръчката, включително:

- Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА);

- Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС) ;

- Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“.

При изпълнението на обществената поръчка следва да бъдат съобразявани всички относими изисквания, произтичащи от действащите нормативни актове, които поставят технически, технологични и/или други изисквания към дейностите, предмет на поръчката, независимо дали са изрично посочени.

## Изисквания към сервизното поддържане по раздел I, т.1.1.

Участникът, избран за изпълнител следва да извършва дейностите по сервизно поддържане при следните условия:

- осигуряване на 24-часово непрекъснато аварийно обслужване съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 от НБЕТНА;

- освобождаване на пътниците при аварийно спиране на кабината;

- оказване на помощ при аварии и злополуки, както и спиране на асансьорните уредби и съоръженията при възникване на технически неизправности по чл. 10, ал. 1 от НБЕТНА, ако се установи или получи информация за такива неизправности;

- гарантиране на аварийно обслужване в срок до 1 (един) час от получаването на сигнал за настъпило събитие от възложителя или негов представител.

## Изисквания към ремонтните дейности по раздел I, т.1.2.

Необходимостта от извършване на ремонтни дейности се констатира при сервизно поддържане по раздел I, т. 1.1. на асансьорните уредби и съоръжения или по сигнал на представители на възложителя.

Доставката на необходимите за извършване на ремонтите резервни части, възли, детайли, материали и консумативи се извършва от изпълнителя след предварително писмено одобрение от представители на възложителя.

Влаганите резервни части, възли, детайли, материали и консумативи трябва да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България.

## Други изисквания към следгаранционното абонаментно поддържане по раздел I, т. 1

  - Следгаранционно абонаментно поддържане по раздел I, т. 1 следва да се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите за експлоатация на производителя, НБЕТНА и НБЕТНПС.

  - Участникът, избран за изпълнител се задължава да води дневник за всеки един асансьор и съоръжение, в който да отразява техническото състояние на съответния асансьор/съоръжение и резултатите от извършените проверки и ремонти и към който да прилагат екземпляр от документите за извършените ремонти на асансьора/съоръженията и декларациите за съответствие на заменени предпазни устройства. Асансьорните монтьори, които са извършили проверките и/или ремонтите, вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника и полагат подпис.

  - След извършен ремонт на асансьор/съоръжение избраният за изпълнител участник уведомява незабавно след приключването му органа за технически надзор, който е регистрирал асансьора, и му предоставя копие от чертежите, схемите, документите за качество на заменените елементи и декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства.

# Срокове за изпълнение на обособена позиция № 1

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 3 (три) години, считано от 28.12.2020 г. В случай, че договорът се сключи на по-късна дата от 28.12.2020 г., договорът за обществена поръчка влиза в сила от датата, посочена в регистрационния номер от деловодната система на възложителя, посочен на страница първа от договора.

# Приемане и предаване на изпълнението на обществената поръчка

Предаването и приемането на изпълнението се извършва съгласно реда, описан в проекта на договор към обособена позиция № 1.

# Гаранционен срок

- Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него дейности по следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорите за определен срок, предложен от него в Техническото предложение.

Гаранционният срок следва да е не по-кратък от 12 месеца, считано от датата на извършените услуги, удостоверено с подписване на съответния приемо-предавателен протокол за извършена дейност.

- В гаранционния срок избраният за изпълнител следва да извършва за своя сметка отстраняването на повреди, възникнали в гаранционния срок на извършения ремонт.

# Място на изпълнение на обособена позиция № 1

Мястото на изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 са сградите на БНБ, находящи се в град София на следните адреси – пл. „Княз Александър І” №1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7“.