**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в Обособена позиция № 1 с предмет:**

**„Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори етаж южно крило, от пом. 222 до пом. 228А, в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“**

**До Българската народна банка, пл. ,,Княз Александър І“ № 1**

**ОТ: …………………………………………………………………………………………….**

**(наименование на участника)**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето ценово предложение за организиране и изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, при следните финансови условия:

**I.** Общата стойност за изпълнение на поръчката с включени непредвидени разходи е в размер на..................................... (*словом* ………………………………….) лв. без ДДС и е формирана на базата на всички разходи за изпълнение на поръчката, като включва:

1. Цена за изпълнение на поръчката съгласно остойностена сметка на дейностите по демонтаж, доставка и монтаж на климатична техника, и материалите за монтаж на техниката по т. II.1, т. II.2, т. II.3, в размер на...................................... (*словом*…… ………………………………….). лв. без ДДС;
2. Стойност на „непредвидените“ разходи в размер на 5 % (пет на сто) от цената по т.I.1. ............(.........) лева без ДДС.

**II**. Остойностената сметка на дейностите по демонтаж, доставка и монтаж на климатична техника, материали за монтаж на техниката е, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Демонтажни работи** | **Мярка** | **Количество** | **Единична цена в лева без ДДС** | **Обща цена в лева без ДДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.1. Демонтаж на външно VRF съществуващо тяло с 2 агрегата | бр. | 1 |  |  |
| 1.2. Демонтаж на стенни вътрешни съществуващи тела, заедно със съществуващи тръбни пакети и тръби за конденз | бр. | 12 |  |  |
| **Обща цена за демонтажни работи (по т. II.1)** |  | | | (….) |
|  | | | | |
| **2. Доставка и монтаж на климатична техника:** | **Мярка** | **Количество** | **Единична цена в лева без ДДС** | **Обща цена в лева без ДДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1. Доставка на Външно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент\*) - Модел 1 | бр. | 1 |  |  |
| Монтаж на климатична техника по т.2.1. | бр. | 1 |  |  |
| 2.2. Доставка на Външно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент\*) - Модел 2 | бр. | 1 |  |  |
| Монтаж на климатична техника по т.2.2. | бр. | 1 |  |  |
| 2.3. Доставка на Вътрешно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент\*) стенен монтаж - Модел 3 | бр. | 5 |  |  |
| Монтаж на климатична техника по т.2.3. | бр. | 5 |  |  |
| 2.4. Доставка на Вътрешно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент\*) стенен монтаж – Модел 4 | бр. | 2 |  |  |
| Монтаж на климатична техника по т.2.4. | бр. | 2 |  |  |
| 2.5. Доставка на Вътрешно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент\*) стенен монтаж – Модел 5 | бр. | 4 |  |  |
| Монтаж на климатична техника по т.2.5. | бр. | 4 |  |  |
| 2.6. Доставка на Вътрешно тяло за VRF/VRV система (или еквивалент\*) стенен монтаж – Модел 6 | бр. | 1 |  |  |
| Монтаж на климатична техника по т.2.6. | бр. | 1 |  |  |
| **Обща цена за доставка и монтаж на климатична техника в лева без ДДС (по т.II.2)** |  | | | (….) |
|  | | | | |
| **3. Материали за монтаж на климатичната техника:** | **Мярка** | **Количество** | **Единична цена в лева без ДДС** | **Обща цена в лева без ДДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1. Mедна тръба ф6.35мм, комплект с топлоизолация | м.л | 100 |  |  |
| 3.2. Mедна тръба ф9.52мм, комплект с топлоизолация | м.л | 100 |  |  |
| 3.3. Mедна тръба ф12.7мм, комплект с топлоизолация | м.л | 100 |  |  |
| 3.4. Медна тръба ф15,8мм, комплект с топлоизолация | м.л | 100 |  |  |
| 3.5. Медна тръба ф19.05мм, комплект с топлоизолация | м.л | 100 |  |  |
| 3.6. Медна тръба ф22.2мм, комплект с топлоизолация | м.л | 100 |  |  |
| 3.7. Вакумиране на системата, дозареждане с фреон | кг. | 20 |  |  |
| 3.8. Тръба PVC за конденз | м.л | 100 |  |  |
| 3.9. Оперативно окабеляване | м.л | 200 |  |  |
| 3.10. Механизация (кран) | Маш.смяна | 1 |  |  |
| 3.11. Проект, такси затваряне улица | К-т | 1 |  |  |
| **Обща цена на материали за монтаж климатична техника в лева без ДДС (по т. II.3)** |  | | | (….) |
|  | | | | |

**III.** Декларираме, че посочените от нас непредвидените разходи\* са на стойност   
5 % (пет на сто) от общата стойност на дейностите на демонтаж, доставка и монтаж, материали за монтаж на климатичната техниката по т. II.1, т. II.2, т. II.3. от остойностената сметка.

Предлагаме стойността на непредвидените разходи да се изчислява съгласно следните елементи на ценообразуване за видовете непредвидени СМР, както следва:

а) часова ставка за труд - …(…..) лв./час без ДДС.

б) допълнителни разходи за труд - ……%

в) допълнителни разходи за утежнени условия на труд - ……%

г) доставно-складови разходи за материали - …….%

д) печалба - …….%

Разходните норми за труд за непредвидените видове СМР са съгласно ТНС и “Стройексперт-СЕК”. Разходът на непредвидените материали по т. II.3 е съгласно уедрени сметни норми (УСН), а тяхната стойност се доказва с фактури. При изчерпване размера на непредвидените разходи, разликата в количествата необходими за цялостния монтаж и въвеждане в експлоатация на климатичната техника е изцяло за наша сметка.

**IV.** Потвърждаваме, че общата стойност за изпълнение на поръчката е окончателна и не подлежи на увеличение. В нея са включени всички наши разходи, свързани с предмета на поръчката, включително, без ограничения: услугите по демонтаж на съществуващи (стари) климатични тела, стойността на климатичната техника, компонентите и пълната окомплектовка, необходими за пускането в експлоатация, разходите по доставката ѝ (транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката), стойността за монтажа и пускането в експлоатация на климатичната техника, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по Договора.

**Забележки:**

Непредвидените разходи за монтажни работи са разходите, свързани с увеличаването на заложените количества монтажни работи и/или добавяне на нови материали и/или монтажни работи, които към момента на решението за откриване на процедурата по обществена поръчка не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждането на климатичната техника в експлоатация.

При констатирано аритметично несъответствие между сбора на цените по т. I.1. и т.I.2 с общата стойност на изпълнение на договора по т. I, съответният участник ще бъде **отстранен** от участие в процедурата.

При констатирано аритметично несъответствие между произведението на единичната цена (колона 4) и количество (колона 3) с общата цена за всяка дейностите (колона 5) по т.II.1, II. 2, II. 3 на остойностената сметка, съответният участник ще бъде **отстранен** от участие в процедурата.

При констатирано несъответствие между цифровото и буквеното изписване на общата стойност съответният участник ще бъде **отстранен** от участие в процедурата.

При изготвяне на ценовото си предложение участниците следва да имат предвид, че предлаганата от тях обща стойност на поръчката за обособена позиция   
№ 1 не следва да надвишава сумата от 55 000.00 (петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС. Участник, който предложи по-висока цена ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: ………… ПОДПИС И ПЕЧАТ:

………………………………………………………………..

/ИМЕ И ФАМИЛИЯ/

………………………………………………………………..

*/ДЛЪЖНОСТ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ УЧАСТНИКА/*